T100 – T130 – T150

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

beschreibung

- Typ: Zweiteilige horizontale Dauerlüftungen für Blendrahmeneinbau

- Zwei unverbundenen Teilen: das Außenteil besteht aus einem Ziergitter mit geneigten Lamellen, die Innenseite besteht aus einem Aluminium-schieber (Stufenlose Regelung)

- Insektenschutz

- Betätigung: Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Bauhöhe: 100 mm (T100), 130 mm (T130) oder 150 mm (T150)

- Darf nicht  verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				nein

- U-Wert: 					n.b.

- Wasserbeständigkeit bis: 		n.b.

- Wasserbeständigkeit bis: 		n.b.

- Leckage bei 50 Pa:			n.b.

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		n.b.

- In geschlossenem Zustand: 	n.b.

- Volumenstrom:

|  | T100 | T130 | T150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q bei 2 Pa (m³/h/m) | 70,3 | 99,8 | 114,8 |
| Q bei 4 Pa (m³/h/m) | 100,8 | 143,2 | 166,5 |
| Q bei 5 Pa (m³/h/m) | 111,2 | 157,8 | 181,5 |
| Q bei 7 Pa (m³/h/m) | 131,6 | 186,8 | 214,8 |
| Q bei 8 Pa (m³/h/m) | 144,5 | 205,5 | 241,3 |