**EASYFLEX metalen overzetbeugel**

**g0013137**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Deze metalen overzetbeugel wordt gebruikt voor de bevestiging van het Easyflex® gamma. De bevestiging kan gebeuren met behulp van schroeven of betonpinnen.

productkenmerken

* Vervaardigd uit verchroomd staal
* 63 x 48 x 188 mm

TOEPASSINGEN

* De onderdelen die kunnen bevestigd worden met deze metalen overzetbeugel zijn:
* Het flexibele Easyflex® kanaal (G0013110)
* Het vast plat Easyflex® kanaal (G0013126)
* Koppeling van alle Easyflex® hulpstukken
* Koppeling met alle verdeelboxen