
AR90 
Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu
productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)
· Type: thermisch onderbroken, zelfregelend kleprooster voor installatie op glas of tussen kalfprofielen
· Vlak aluminium binnenprofiel: kan geïntegreerd worden in het vaste deel van schuiframen

· Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

· Waterdicht: 
· regenwerende kap aan de buitenzijde
· speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

· Holle afsluitklep: garandeert maximale luchtdoorlaat, met 5-standenregeling
· Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 18,5 mm) 
· Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)
· Bediening: manueel, koord, stang of motorbediening(1) (24DC)
· Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
· Glasaftrek: 90 mm
prestatieniveau

· Zelfregelend: 


ja
· U-waarde: 


3,9 W/m²K

· Waterwerendheid tot: 

650 Pa in gesloten toestand
· Waterwerendheid tot: 

100 Pa in open toestand

· Lekdebiet bij 50 Pa:

 <15% (in gesloten toestand)
· Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):
· In geopende toestand:
30 (-1;-2) dB

· In gesloten toestand: 
45 (-1;-3) dB
· Debiet:
· Q bij 1 Pa:


11,2 dm³/s/m
· Q bij 1 Pa: 


40,3 m³/h/m
(1) Enkel voor maatwerk
	



