
AR90 
Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien
Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu
beschreibung
· Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Klapplüftung für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

· Flaches Innenprofil (Aluminium): für den Einbau in den feststehenden Teil von Schiebeflügeln geeignet
· Mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden
· Wasserdichtigkeit: 

· an der außenseite mit einer Regenschutzkappe ausgestattet

· Sonderschaum integriert in den Endkappen um die Verbindung zwischen Glas und Lüftung wasserdicht zu machen

· Außenprofil in einer hohlen Form: um einen maximalen Luftdurchlass zu ermöglichen, mit Regelung mit 5 Stufen
· Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (2,7 × 18,5 mm) 
· Glasfalzeinbau (Glasstärke 20, 24 oder 28 mm) oder Blendrahmeneinbau (mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils)
· Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge oder Motorbetrieb(1)
· Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung
· Glasabzugmaß: 90 mm
Technische eigenschaften

· Selbstregelnd: 



ja
· U-Wert: 




3,9 W/m²K

· Wasserbeständigkeit bis: 

650 Pa in geschlossenem Zustand
· Wasserbeständigkeit bis: 

100 Pa in geöffnetem Zustand
· Leckage bei 50 Pa:


 <15% (in geschlossenem Zustand)
· Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

· In geöffnetem Zustand:

30 (-1;-2) dB

· In geschlossenem Zustand: 
45 (-1;-3) dB

· Volumenstrom:

· Q bei 2 Pa:



56,2 m³/h/m
· Q bei 4 Pa:



38,0 m³/h/m
· Q bei 5 Pa:



37,3 m³/h/m
· Q bei 7 Pa:



37,7 m³/h/m
· Q bei 8 Pa:



38,8 m³/h/m
(1) nur für Maβanfertigung
	



